校行发〔2024〕17号

邢台医学院

消防安全管理规定

第一章总则

第一条  为进一步加强和规范学校的消防安全管理，预防火灾和减少火灾事故发生，确保师生员工生命和财产安全，根据《中华人民共和国消防法》、《高等学校消防安全管理规定》、《普通高等学校消防安全工作指南》和《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》等消防法律法规，结合学校实际，制定本规定。

第二条  本规定适用于学校各部门的消防安全管理。法律、法规另有规定的除外。

第三条  各部门应当遵循消防法律、法规、规章（以下统称“消防法规”），贯彻“预防为主，防消结合”的方针和“谁主管、谁负责”的原则，坚持“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”，健全消防安全责任制，履行消防安全职责，确保消防安全。

第四条 各部门应当开展消防安全教育和培训，加强消防演练，提高师生员工的消防安全意识和自救逃生技能。

第五条 师生员工应当依法履行保护消防设施、预防火灾、报告火警和扑救初期火灾等维护消防安全的义务。

第二章  消防安全责任

第六条  根据《高等学校消防安全管理规定》第二章第八条，学校法定代表人是学校消防安全责任人，全面负责学校的消防安全工作，履行下列消防安全职责：

（一）贯彻落实消防法规，批准实施学校消防安全责任制、学校消防安全管理制度；

（二）批准消防安全年度工作计划、年度经费预算，定期召开学校消防安全工作会议；

（三）提供消防安全经费保障和组织保障；

（四）督促开展消防安全检查和重大火灾隐患整改，及时处理涉及消防安全的重大问题；

（五）依法建立志愿消防队等多种形式的消防组织，开展群众性自防自救工作；

（六）与各部门负责人签订消防安全责任书；

（七）组织制定灭火和应急疏散预案；

（八）促进消防科学研究和技术创新；

（九）法律、法规规定的其他消防安全职责。

第七条  分管安全工作的校领导是学校消防安全管理人，协助消防安全责任人组织和协调校内消防安全管理工作，履行下列消防安全职责：

（一）组织制定学校消防安全管理制度，组织、实施和协调校内各部门的消防安全工作；

（二）组织制定消防安全年度工作计划；

（三）审核消防安全工作年度经费预算；

（四）组织实施消防安全检查和火灾隐患整改；

（五）督促落实消防设施、器材的维护、维修及检测，确保其完好有效，确保疏散通道、安全出口、消防车通道畅通；

（六）组织管理志愿消防队等消防组织；

（七）组织开展师生员工消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的实施和演练；

（八）协助学校消防安全责任人做好其他消防安全工作。

第八条  其他校领导在分管工作范围内对分管部门消防工作负有领导、监督、检查、教育和管理职责。

第九条  安全工作处是学校消防安全管理的行政职能部门，履行以下职责：

（一）拟订学校消防安全年度工作计划、年度经费预算，拟订学校消防安全责任制、灭火和应急疏散预案等消防安全管理制度，并报学校消防安全责任人批准后实施；

（二）监督检查校内各部门消防安全责任制的落实情况；

（三）监督检查消防设施、设备、器材的使用与管理、以及消防基础设施的运转，定期组织检验、检测和维修；

（四）确定学校消防安全重点部门（部位）并监督指导其做好消防安全工作；

（五）监督检查有关部门做好易燃易爆等危险品的储存、使用和管理工作，审批校内各部门动用明火作业；

（六）开展消防安全教育培训，组织消防演练，普及消防知识，提高师生员工的消防安全意识、扑救初起火灾和自救逃生技能；

（七）定期对志愿（义务）消防队等消防组织进行消防知识和灭火技能培训；

（八）推进消防安全技术防范工作，做好技术防范人员上岗培训工作；

（九）建立健全学校消防工作档案及消防安全隐患台账；

（十）按照工作要求上报有关信息数据；

（十一）协助消防机构调查处理火灾事故，协助有关部门做好火灾事故处理及善后工作。

第十条  各部门担负本部门消防安全管理的主体责任，建立并落实逐级消防安全责任制度，明确逐级岗位消防职责，确定各级、各岗位消防安全责任人。

第十一条  校内各部门主要负责人是本部门消防安全责任人，驻校内其他单位主要负责人是该单位消防安全责任人。部门分管安全工作的领导是本部门消防安全管理人，协助本部门消防安全责任人组织和协调消防安全管理工作。履行下列消防安全职责：

（一）落实学校的消防安全管理规定，结合本部门实际情况制定并落实本部门的消防安全制度和消防安全操作规程；

（二）建立本部门的消防安全责任考核、奖惩制度；

（三）开展经常性的消防安全教育、培训及演练；

（四）定期进行消防安全检查，做好检查记录，及时消除火灾隐患；

（五）按规定配置责任区域内灭火器和其它消防器材，并确保其完好有效；

（六）按消防规范设置安全疏散指示标志和应急照明设施，并保证疏散通道、安全出口畅通；

（七）新建、扩建、改建及装饰装修工程报安全工作处备案；

（八）按照规定的消防安全程序与措施，及时有效处置火灾事故；

（九）学校规定的其他消防安全职责。

第十二条  各部门须确定本部门消防安全员，履行下列消防安全职责：

（一）协助落实本部门消防工作计划，组织实施日常消防安全管理工作；

（二）协助组织完善本部门消防安全管理档案和消防安全操作规程；

（三）组织实施消防安全的月查或抽查，对发现的火灾隐患及时提出整改，明确整改时间，及时向本部门主管领导汇报，同时报安全工作处备案；

（四）检查、维护保养本部门的消防设施、灭火器材和消防安全标志，确保完好有效，每半月对消火栓、灭火器等消防器材进行检查，并在消防安全检查表上签字记录；

（五）检查消防通道和安全出口畅通情况，发现问题及时报告部门安全责任人；

（六）协助制定本部门应急疏散预案，组织本部门师生员工进行防火、疏散演练；

（七）协助学校落实对师生员工的消防安全教育和消防技能培训计划；

（八）及时向安全工作处报告消防安全和火灾隐患整改情况。

第三章  消防安全管理

第十三条  用火、用气、用电消防安全管理。

（一）学校食堂内使用天燃气时，要经常检查燃气管道接口有无漏气，关火后阀门要处于关闭状态，禁止阀门长期处于开启状态。

（二）严禁乱拉电线或一线多用，使用电器设备要符合要求，线路要经常检查，防止因老化磨损造成短路引发火灾。

（三）各部门新增用火、用电设备，需按有关规定办理报批手续，经检查验收合格后方可使用，并报安全工作处备案。

（四）各部门在使用各种用火、用电设备时，必须做到“三落实”，即落实安全地点、落实专人负责、落实安全措施。

（五）安装、维护电器设备需按电业安全工作规程的要求进行，不得违章操作。如因违章安装、维护电器设备而造成火灾事故，将根据情节轻重按照有关规定对直接责任人进行处罚。

第十四条  实验实训室消防安全管理

（一）实验实训室仪器的管理，要做到防火、防尘、防盗；危险化学药品(易燃、易爆、麻醉、剧毒、强氧化剂、强还原剂、强烈腐蚀)必须有专人管理。

（二）实验实训室内严禁吸烟。

（三）实验实训室安装、修理电气设备时，应由专职电工负责，禁止使用不合格的保险装置及电线。

（四）实验实训室的消防设备和灭火工具，要有专人管理，定期检查，保持完整好用。对消防器材，不准破坏、挪用、违者追究其责任。

（五）下班时要关好门窗，切断电源，清除工作场地的可燃物。

（六）实验实训室新增用火、用电设备，要先报后勤管理处、安全工作处，经论证安全合理，批准后方可增用。

（七）对违反消防规定和技术防范措施造成火灾、爆炸、损失的有关责任人，视情节轻重给予处罚，触犯法律的由司法机关依法追究其刑事责任。

第十五条  学生宿舍消防安全管理

（一）宿舍内严禁使用明火、热得快、电饭锅等大功率电器。

（二）不准堆集杂物及易燃、易爆物品。

（三）按时检查防火器材，不准破坏、挪用消防设施和器械，违者追究其责任。

（四）各值班人员负责本区安全防火检查，每天不能少于一次，发现问题及时处理上报。

（五）值班人员要做到“四懂四会”，对违反消防规定和技术防范措施造成火灾损失的有关责任人，视情节轻重给予处罚，触犯刑律的由司法机关依法追究其刑事责任。

第十六条  图书馆消防安全管理

（一）严禁吸烟和明火作业。

（二）室内禁止堆集杂物和易燃、易爆物品。

（三）室内保证通风良好。

（四）书库内不准使用碘钨灯和超过60瓦的高温照明灯。

（五）按时检查防火器材，不准破坏、挪用消防设施和器材，违者追究其责任。

（六）工作人员按时检查电器设备，下班前必须关好门窗，切断电源。

第十七条  库房消防安全管理

（一）仓库管理员必须熟悉储存货物的性质、分类保管业务知识和防火安全制度，掌握消防器材的使用方法。

（二）库房内不准使用碘钨灯和超过60瓦的高温照明灯。

（三）库房内不准设办公室、休息室、不准闲杂人员进入库房。

（四）不准堆集杂物和易燃、易爆物品。

（五）库房内不准使用电炉、电熨斗、电热杯等电热器具。

（六）发现问题及时处理，及时上报。

（七）对重大隐患不及时整改或违反仓库防火安全管理有关规定的责任人，应视情节轻重，给予经济处罚和纪律处分；触犯刑律的由司法机关依法追究其刑事责任。

第十八条  配电室消防安全管理

（一）配电室禁止闲杂人员入内。

（二）按时检查消防器材，不准破坏、挪用消防设施和器材，违者追究其责任。

（三）不准堆集杂物及易燃、易爆物品。

（四）电器设备除经常检查外，每年至少进行两次绝缘测试。

（五）禁止使用不合格的保险装置、电器设备和电线，不准超负荷使用。

（六）合理安装电气设备，并做到安全操作，经常检查，及时维修，保证用电安全。

第十九条  建筑消防安全管理

（一）加强对建筑施工单位的管理和消防安全工作。校内所有新建、改建、扩建、装修、装饰等活动，必须严格执行消防法规和国家工程建设消防技术标准，并依法办理建设工程消防设计审核、消防验收或者备案手续。施工单位负责施工现场的消防安全，并接受学校基建主管部门、安全工作处等职能部门的监督、检查。

（二）在建筑施工中，禁止施工单位乱建乱盖建筑物，禁止私接乱拉电线，防止火灾发生。

（三）施工前，基建主管部门要开展建筑消防宣传教育，提高建筑和施工单位的防火自觉性。

（四）施工中，基建主管部门要经常检查施工单位防火情况，发现问题及时整改。

第二十条  大型活动消防安全管理

在校内举办文艺演出、体育活动、集会、招生和就业咨询会、社会化考试等大型活动和展览，主办部门应当确定专人负责消防安全工作，明确并落实消防安全职责和措施，保证消防设施和消防器材配置齐全、完好有效，保证疏散通道、安全出口、疏散指示标志、应急照明和消防车通道符合消防技术标准和管理规定，制定灭火和应急疏散预案并组织演练，经安全工作处对活动现场检查合格后方可举办。

以上大型活动需搭建临时工程的，主办部门须督促施工单位在临时工程竣工后提交《安全评估报告》，并向安全工作处备案。按照相关规定需报消防部门审批的，应经当地消防部门审核同意后，方可举办。

第二十一条  消防器材安全管理

- 全校消防器材由安全工作处统一管理，非火情不得动用，经常使之处于良好的工作状态。

- 消防器材要放在明显易见易拿部位，安排专人管理，坚持日巡查制度，对过期失效的灭火器及时维修更换，

（三）消防设施设备定期维护保养，每年进行一次年检，使之经常处于良好的工作状态。

（四）各处室系部要爱护本部门区域内的消防器材，每月检查一次，发现问题及时报告。任何部门和个人不得随意动用和损坏，否则视情况给予批评教育或经济处罚。

第四章  消防检查及整改

第二十二条 学校每季度不定期对各部门进行消防安全检查。检查的主要内容包括：

（一）消防安全宣传教育及培训情况；

（二）消防安全制度及责任制落实情况；

（三）消防安全工作档案建立健全情况；

（四）部门防火检查及每日防火巡查落实及记录情况；

（五）火灾隐患和隐患整改及防范措施落实情况；

（六）消防设施、器材配置及完好有效情况；

（七）灭火和应急疏散预案的制定和组织消防演练情况；

（八）其他需要检查的内容。

学校消防安全检查应当填写检查记录，发现火灾隐患应当及时填发《火灾隐患整改通知书》。

第二十三条 各部门内部每月至少进行一次消防安全检查。检查的主要内容包括：

（一）火灾隐患和整改情况以及防范措施的落实情况；

（二）疏散通道、疏散指示标志、应急照明和安全出口情况；

（三）消防车通道、消防水源情况；

（四）消防设施、器材配置及有效情况；

（五）消防安全标志设置及其完好、有效情况；

（六）用火、用电有无违章情况；

（七）重点工种人员以及其他员工消防知识掌握情况；

（八）消防安全重点部位管理情况；

（九）易燃易爆危险物品和场所防火防爆措施落实情况以及其他重要物资防火安全情况；

（十）防火巡查落实及记录情况；

（十一）其他需要检查的内容。

消防安全检查应当填写检查记录。检查人员和被检查负责人应当在检查记录上签名。

第二十四条 校内消防安全重点部门由本部门自行组织每日防火巡查，并确定巡查的人员、内容、部位和频次。其他部门可以根据需要组织防火巡查。巡查的内容主要包括：

（一）用火、用电有无违章情况；

（二）安全出口、疏散通道是否畅通，安全疏散指示标志、应急照明是否完好；

（三）消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整；

（四）其他消防安全情况。

学生宿舍、公共教室、实验实训室等应当加强夜间防火巡查。防火巡查人员应当及时纠正消防违章行为，妥善处置火灾隐患，无法当场处置的，应当立即报告。发现初起火灾应当立即报警、通知人员疏散、及时扑救。

第二十五条  对下列违反消防安全规定的行为，检查、巡查人员应当责成有关人员改正并督促落实：

（一）消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准，或者未保持完好有效的；

（二）损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的；

（三）占用、堵塞、封闭消防通道、安全出口的；

（四）埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的；

（五）人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援障碍物的，疏散通道堆放物品影响逃生使用的；

（六）违章进入易燃易爆危险物品生产、储存等场所的；

（七）违章使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火等违反禁令的；

（八）对火灾隐患经公安机关消防机构通知后不及时采取措施消除的；

（九）其他违反消防安全管理规定的行为。

第二十六条  存在消防安全隐患的部门，对一时不能整改的火灾隐患，应当及时向安全工作处报告，提出整改方案，确定整改措施和整改资金，由安全工作处报校领导协调决定。火灾隐患尚未消除的，隐患部门应当落实防范措施，保障消防安全。对于随时可能引发火灾或者一旦发生火灾将严重危及人身安全的，应当将危险部位停止使用或停业整改。

第二十七条  火灾隐患整改完毕，整改部门应当将整改情况记录报送安全工作主管领导签字确认后存档备查。

第五章  消防安全教育和培训

第二十八条  各部门应当将教师员工的消防安全教育和培训纳入年度工作计划，组织开展消防安全教育和培训。消防安全教育和培训的主要内容包括：

（一）国家消防安全工作方针、政策，消防法律、法规；

（二）本部门、本岗位的火灾危险性，火灾预防知识和措施；

（三）有关消防设施的性能、灭火器材的使用方法；

（四）报火警、扑救初起火灾和自救互救技能；

（五）组织、引导在场人员疏散的方法。

第二十九条  各系部应当对学生进行消防安全教育，使其了解防火、灭火知识，掌握报警、扑救初起火灾和自救、逃生方法。

（一）开展学生自救、逃生等消防安全常识的模拟演练，每学年至少组织一次学生消防演练。

（二）根据消防安全教育的需要，将消防安全知识纳入教学和培训内容。

（三）对每届新生进行消防安全教育和培训。

（四）对进入实验室的学生进行必要的安全技能和操作规程培训。

（五）每学年至少举办一次消防安全专题讲座，充分利用广播、展板、黑板报、校园网络等媒体宣传防火知识。

第三十条  各部门应当组织新上岗和进入新岗位的员工进行岗前的消防安全培训。消防安全重点部门员工每学期至少进行一次消防安全培训。

第三十一条  下列人员应当依法接受消防安全培训：

（一）学校及各部门消防安全责任人、消防安全管理人；

（二）专职消防管理人员、实验员、图书管理员、辅导员、宿舍管理员；

（三）消防控制室的值班、操作人员；

（四）其他依照规定应当接受消防安全培训的人员。

第六章  灭火、应急疏散预案和演练

第三十二条  各部门应当根据《学校消防应急预案》制定本部门相应的灭火和应急疏散预案，建立应急反应和处置机制，为火灾扑救和应急救援工作提供人员、装备等保障。

第三十三条  各实验实训室应当有针对性地制定突发事件应急处置预案，并将应急处置预案涉及到的生物、化学及易燃易爆物品的种类、性质、数量、危险性和应对措施及处置药品的名称、产地和储备等内容报学校安全工作处备案。

第三十四条  消防安全重点部门应当按照灭火和应急疏散预案每半年至少组织一次消防演练，并结合实际，不断完善预案。 消防演练应当设置明显标识并事先告知演练范围内的人员，避免意外事故发生。

第七章 消防经费

第三十五条  将消防经费纳入学校年度经费预算，保证消防经费投入，保障消防安全管理工作的需要。

第三十六条 学校日常消防经费用于校内消防设施器材的配置、维修、更新，灭火和应急疏散预案的备用设施、材料，以及消防宣传教育、培训等，保证学校消防工作正常开展。

第三十七条 学校安排专项经费，用于解决火灾隐患，维修、检测、改造消防专用供水系统、灭火系统、自动报警系统、防排烟系统、消防通讯系统、消防监控系统等消防设施。

第三十八条  消防经费使用坚持专款专用、统筹兼顾、保证重点、勤俭节约的原则。任何单位和个人不得挤占、挪用消防经费。

第八章  奖励和责任追究

第三十九条  学校将消防安全纳入校园安全稳定工作考评内容，在消防安全管理工作中，成绩突出的部门及个人应予以表彰奖励。

第四十条  各部门和个人在消防安全管理中违反法律法规，造成不良后果的，学校将视情节轻重对责任部门负责人或当事人给予校纪处分，直至追究其经济责任和法律责任。

第四十一条  对外经营的部门和各商业网点存在消防安全隐患不及时整改的，存在可能引发火灾等消防安全事故的，由安全工作处报请学校责令其停业整顿。

第九章  附  则

第四十二条  本规定自公布之日起执行。本规定未尽事项，按国家有关法律、法规、规章执行。本规定条款如与国家新颁布的法律、法规、规章相抵触，按国家新颁布的法律、法规、规章执行。

邢台医学院

邢台医学高等专科学校（代章）

2024年11月25日

邢台医学院党政办公室                    2024年11月25日印发